## Sheet1
实际充注量(g) | Unnamed: 0 | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 气冷中间压力(bar) | 气冷中间温度(℃) | 气冷出口压力(bar) | 气冷出口温度(℃) | 蒸发器进口压力(bar) | 蒸发器进口温度(℃) | 蒸发器出口压力(bar) | 蒸发器出口温度(℃) | 压缩机功耗(kW) | 一级制热量(kW) | 二级制热量(kW) | 制热量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进风温度(℃) | 中间温度(℃) | 出风温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风量(m/s) | 吸气比焓(kJ/kg) | 排气比焓(kJ/kg) | 气冷中间比焓(kJ/kg) | 气冷出口比焓(kJ/kg) | 蒸发器进口比焓(kJ/kg) | 蒸发器出口比焓(kJ/kg) | 储液罐内充注量
199.69 | 200 | 0.20102 | -39.5017 | 36.1989 | 400.1696 | 36.1895 | 2.5533 | 36.1859 | 1.4722 | 0.40254 | -19.1155 | 0.29639 | -20.0309 | 0.36762 | 0.2279 | 0.069161 | 0.29706 | 0.80805 | 0.00032712 | 0 | 0.66935 | 2.8749 | 6 | -20 | 2.5 | 455.1442 | 1129.4439 | 432.7532 | 221.3252 | 470.9255 | 470.3386 | 0.30995
229.6139 | 230 | 0.25431 | -43.9523 | 36.7161 | 444.575 | 36.7051 | 3.6446 | 36.7004 | 0.0018199 | 0.48176 | -19.0658 | 0.36896 | -20.0329 | 0.41331 | 0.25524 | 0.093483 | 0.34872 | 0.84374 | 0.00040008 | 0 | 0.95418 | 3.5593 | 6 | -20 | 2.5 | 451.6028 | 1071.4379 | 433.4629 | 199.802 | 470.8571 | 470.2371 | 0.38609
259.6095 | 260 | 0.25739 | -44.1387 | 37.6281 | 440.7996 | 37.6171 | 3.7235 | 37.6127 | 8.9898e-05 | 0.48624 | -19.0652 | 0.37312 | -20.0331 | 0.44557 | 0.27601 | 0.099566 | 0.37558 | 0.84291 | 0.00042993 | 0 | 0.95792 | 3.6133 | 6 | -20 | 2.5 | 451.4533 | 1073.2858 | 431.2884 | 199.7023 | 470.8515 | 470.2312 | 0.39045
289.6123 | 290 | 0.25546 | -44.0224 | 37.055 | 443.1544 | 37.0439 | 2.068 | 37.0395 | 0.0002174 | 0.48343 | -19.0656 | 0.37051 | -20.033 | 0.42604 | 0.35716 | 0.0021785 | 0.35934 | 0.84343 | 0.00041191 | 0 | 0.87022 | 3.5794 | 6 | -20 | 2.5 | 451.5466 | 1072.1279 | 205.051 | 199.7623 | 470.855 | 470.2349 | 0.38772
319.6092 | 320 | 0.25763 | -44.1541 | 37.7025 | 440.5007 | 37.6915 | 3.0356 | 37.6874 | -1.7411e-06 | 0.4866 | -19.0652 | 0.37346 | -20.0331 | 0.42641 | 0.3363 | 0.023099 | 0.3594 | 0.84285 | 0.00041134 | 0 | 0.23253 | 3.6177 | 6 | -20 | 2.5 | 451.4409 | 1073.4328 | 255.8515 | 199.6943 | 470.851 | 470.2308 | 0.39081
349.6062 | 350 | 0.25973 | -44.282 | 38.3326 | 437.9974 | 38.3217 | 3.6762 | 38.3176 | -1.775e-06 | 0.48966 | -19.065 | 0.37629 | -20.0331 | 0.43841 | 0.35685 | 0.012412 | 0.36926 | 0.84228 | 0.00042199 | 0 | 0.12285 | 3.6546 | 6 | -20 | 2.5 | 451.3383 | 1074.6791 | 229.0414 | 199.6294 | 470.847 | 470.2268 | 0.39379
345.6969 | 380 | 14.5184 | -28.6597 | 91 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 34.3031
345.6969 | 410 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 64.3031
345.6969 | 440 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7503 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 94.3031
345.697 | 470 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 124.303
345.697 | 500 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 154.303
345.697 | 530 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7503 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 184.303
345.697 | 560 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 214.303
345.697 | 590 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 244.303
345.697 | 620 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 274.303
345.697 | 650 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 304.303
345.697 | 680 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7503 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 334.303
345.697 | 710 | 14.5184 | -28.6597 | 91.0001 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3514 | 90.3779 | 17.2612 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7503 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 49.9999 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2376 | 417.7789 | 237.2498 | 288.5877 | 437.2612 | 364.303
345.697 | 740 | 14.5183 | -28.66 | 90.9993 | 141.6715 | 90.7554 | 51.3526 | 90.3771 | 17.2633 | 16.3214 | -25.9121 | 15.8825 | -26.7511 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7504 | 5.0273 | 2.122 | 0.015235 | 0 | 27.3701 | 50.0013 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2393 | 417.7852 | 237.2557 | 288.592 | 437.2619 | 394.303
345.697 | 770 | 14.5184 | -28.6597 | 91 | 141.6705 | 90.7562 | 51.3515 | 90.3779 | 17.2613 | 16.3214 | -25.912 | 15.8825 | -26.751 | 2.3691 | 2.2769 | 2.7503 | 5.0272 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3689 | 50 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2377 | 417.7792 | 237.2501 | 288.5879 | 437.2613 | 424.303
345.697 | 800 | 14.5185 | -28.6597 | 91.0002 | 141.6702 | 90.7564 | 51.3511 | 90.3782 | 17.2606 | 16.3214 | -25.912 | 15.8826 | -26.751 | 2.369 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0271 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3686 | 49.9995 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2372 | 417.7773 | 237.2483 | 288.5866 | 437.261 | 454.303
355.463 | 830 | 14.5185 | -28.6597 | 91.0002 | 141.6702 | 90.7564 | 51.3511 | 90.3782 | 17.2606 | 16.3214 | -25.912 | 15.8826 | -26.751 | 2.369 | 2.2769 | 2.7502 | 5.0271 | 2.122 | 0.015234 | 0 | 27.3686 | 49.9995 | 6 | -20 | 2.5 | 438.0367 | 567.2372 | 417.7773 | 237.2483 | 288.5866 | 437.261 | 474.537
383.886 | 860 | 15.079 | -28.2871 | 92.8499 | 136.4359 | 92.6631 | 47.4988 | 92.3909 | 11.7326 | 16.4996 | -25.5761 | 16.1538 | -26.2305 | 2.1215 | 2.2252 | 2.3277 | 4.5529 | 2.146 | 0.013517 | 0 | 23.1659 | 45.2882 | 6 | -20 | 2.5 | 437.2303 | 559.7773 | 395.1563 | 222.9509 | 277.4087 | 435.8217 | 476.114
414.773 | 890 | 15.4695 | -27.5564 | 94.8402 | 126.3915 | 94.6845 | 45.2845 | 94.4564 | 9.0096 | 16.7037 | -25.1946 | 16.4053 | -25.7535 | 1.9148 | 2.2098 | 1.9907 | 4.2006 | 2.1938 | 0.012741 | 0 | 19.8137 | 41.7875 | 6 | -20 | 2.5 | 431.1003 | 545.9075 | 372.4681 | 216.2263 | 268.501 | 427.4525 | 475.227
445.578 | 920 | 15.8444 | -26.8247 | 98.004 | 123.255 | 97.8783 | 43.8546 | 97.6916 | 6.7355 | 16.8876 | -24.8538 | 16.6343 | -25.324 | 1.7427 | 2.2603 | 1.5998 | 3.8601 | 2.215 | 0.011726 | 0 | 15.9243 | 38.4037 | 6 | -20 | 2.5 | 428.7652 | 539.894 | 347.1333 | 210.6973 | 265.0655 | 425.5236 | 474.422
476.866 | 950 | 16.4136 | -25.7379 | 102.6691 | 126.2584 | 102.5797 | 41.8468 | 102.4413 | 4.8443 | 17.1944 | -24.2913 | 17.0027 | -24.6419 | 1.5257 | 2.2192 | 1.1446 | 3.3638 | 2.2047 | 0.010044 | 0 | 11.3938 | 33.4702 | 6 | -20 | 2.5 | 431.2574 | 541.0403 | 320.0842 | 206.1264 | 265.1734 | 428.9877 | 473.134