## Sheet1
实际充注量(g) | 充注量(g) | 吸气压力(bar) | 吸气温度(℃) | 排气压力(bar) | 排气温度(℃) | 气体冷却器中间压力(bar) | 气体冷却器中间温度(℃) | 气体冷却器出口压力(bar) | 气体冷却器出口温度(℃) | 蒸发器进口压力(bar) | 蒸发器进口温度(℃) | 蒸发器出口压力(bar) | 蒸发器出口温度(℃) | 压缩机功率(kW) | 一级加热量(kW) | 二级加热量(kW) | 总加热量(kW) | COP | 质量流量(kg/s) | 进口空气温度(℃) | 中间空气温度(℃) | 出口空气温度(℃) | 室内风量(kg/min) | 环境温度(℃) | 室外风速(m/s) | 吸气焓(kJ/kg) | 排气焓(kJ/kg) | 气体冷却器中间焓(kJ/kg) | 气体冷却器出口焓(kJ/kg) | 蒸发器进口焓(kJ/kg) | 蒸发器出口焓(kJ/kg) | 储液罐内充注量
199.8412 | 200 | 0.092678 | -30.5412 | 14.6744 | 435.1949 | 14.6643 | -29.1729 | 14.6616 | -29.1786 | 0.22684 | -29.3088 | 0.14602 | -30.0269 | 0.1574 | 0.11085 | 0.025146 | 0.13599 | 0.86401 | 0.00014117 | -30 | -29.6239 | -27.9662 | 6 | -30 | 2.5 | 462.3124 | 1131.2878 | 346.0798 | 167.953 | 463.0774 | 462.6349 | 0.15879
249.8118 | 250 | 0.11177 | -34.4852 | 14.8739 | 478.6635 | 14.8625 | -28.769 | 14.8596 | -28.7751 | 0.25879 | -29.1969 | 0.17303 | -30.0283 | 0.1843 | 0.14175 | 0.022636 | 0.16439 | 0.89196 | 0.00017682 | -30 | -29.6687 | -27.5938 | 6 | -30 | 2.5 | 459.1965 | 1084.5941 | 282.8924 | 154.8744 | 463.1173 | 462.5926 | 0.18823
299.7633 | 300 | 0.14349 | -39.0675 | 15.5283 | 569.6572 | 15.5152 | -28.5917 | 15.5111 | -27.4745 | 0.30973 | -29.0381 | 0.21749 | -30.0302 | 0.2175 | 0.20264 | -0.0020469 | 0.20059 | 0.92223 | 0.00022654 | -30 | -29.1124 | -27.0002 | 6 | -30 | 2.5 | 455.5783 | 1031.6357 | 137.1699 | 146.2055 | 463.1656 | 462.5234 | 0.2367
410.8507 | 500 | 9.9544 | -38.8253 | 90.9999 | 174.7718 | 90.8147 | 45.6692 | 90.598 | -12.4106 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8672 | 2.4146 | 2.6383 | 2.7179 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.6255 | 50.0004 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7606 | 391.5036 | 169.7575 | 239.5085 | 436.137 | 89.1493
410.852 | 550 | 9.9544 | -38.8253 | 91 | 174.7716 | 90.8148 | 45.669 | 90.5981 | -12.4107 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8672 | 2.4146 | 2.6383 | 2.7178 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.6253 | 50.0002 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7604 | 391.5025 | 169.7572 | 239.5082 | 436.1368 | 139.148
410.852 | 600 | 9.9544 | -38.8253 | 91 | 17.9486 | 90.8148 | 45.669 | 90.5981 | -12.4108 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8671 | 2.4146 | 2.6383 | 2.7178 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.6252 | 50.0001 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7603 | 391.5021 | 169.7571 | 239.5082 | 436.1368 | 189.148
410.852 | 650 | 9.9544 | -38.8253 | 91 | 17.9486 | 90.8148 | 45.6689 | 90.5981 | -12.4108 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8671 | 2.4146 | 2.6383 | 2.7178 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.6251 | 50.0001 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7603 | 391.5018 | 169.757 | 239.5081 | 436.1368 | 239.148
410.852 | 700 | 9.9544 | -38.8253 | 90.9999 | 174.7717 | 90.8147 | 45.6691 | 90.5981 | -12.4107 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8672 | 2.4146 | 2.6383 | 2.7179 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.6254 | 50.0003 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7605 | 391.503 | 169.7574 | 239.5084 | 436.1369 | 289.148
410.852 | 750 | 9.9544 | -38.8253 | 91 | 174.7715 | 90.8148 | 45.6689 | 90.5981 | -12.4109 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8671 | 2.4147 | 2.6383 | 2.7178 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.6251 | 50 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7602 | 391.5016 | 169.7569 | 239.508 | 436.1367 | 339.148
410.852 | 800 | 9.9544 | -38.8253 | 91 | 174.7715 | 90.8148 | 45.6689 | 90.5981 | -12.4109 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8671 | 2.4147 | 2.6383 | 2.7178 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.625 | 50 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7602 | 391.5015 | 169.7569 | 239.508 | 436.1367 | 389.148
410.852 | 850 | 9.9544 | -38.8253 | 91 | 174.7715 | 90.8148 | 45.6689 | 90.5981 | -12.4109 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8671 | 2.4147 | 2.6383 | 2.7178 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.625 | 50 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7602 | 391.5015 | 169.7569 | 239.508 | 436.1367 | 439.148
410.852 | 900 | 9.9544 | -38.8253 | 91 | 174.7715 | 90.8148 | 45.6689 | 90.5981 | -12.4109 | 11.6513 | -35.876 | 11.2482 | -36.8671 | 2.4147 | 2.6383 | 2.7178 | 5.3562 | 2.2182 | 0.012257 | -30 | 10.625 | 50 | 6 | -30 | 2.5 | 436.9683 | 606.7602 | 391.5015 | 169.7569 | 239.508 | 436.1367 | 489.148