## Sheet2
| 列0 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16
日期
类别 | 项目 | 组1 | 组2 | 组3 | 组4 | 组5 | 组6 | 组7 | 组8 | 组9 | 组10 | 组11 | 组12 | 组13 | 组14 | 组15 | 组16
环境参数 | 室内干球 | 组1: 27; 组2: 27; 组3: 27; 组4: 40; 组5: 40; 组6: 40; 组7: 40
| 室内湿球 | 组1: 19.5; 组2: 19.5; 组3: 19.5; 组4: 27.7; 组5: 27.7; 组6: 27.7; 组7: 27.7
| 室外干球 | 组1: 30; 组2: 30; 组3: 30; 组4: 40; 组5: 40; 组6: 40; 组7: 40
| 室外湿球 | 组1: 20.6; 组2: 20.6; 组3: 20.3; 组4: 27.7; 组5: 27.7; 组6: 27.7; 组7: 27.7
温度/℃ | 吸气温度 | 组1: 2.14; 组2: 2.13; 组3: 3.56; 组4: 32.82; 组5: 22.27; 组6: 23.88; 组7: 18.4
| 排气温度 | 组1: 117.39; 组2: 113.08; 组3: 106.55; 组4: 136.14; 组5: 139.14; 组6: 133.18; 组7: 138.57
| 室外换热进口 | 组1: 115.77; 组2: 110.38; 组3: 105.68; 组4: 134.89; 组5: 135.57; 组6: 130.94; 组7: 135.09
| 室外换热出口 | 组1: 32.21; 组4: 44.34; 组5: 45.96; 组6: 46.64; 组7: 44.08
| 回热器高压进口 | 组1: 32.45; 组2: 31.74; 组3: 31.44; 组4: 44.23; 组5: 45.74; 组6: 46.33; 组7: 43.83
| 回热器高压出口 | 组1: 30.59; 组2: 30.38; 组3: 30.27; 组4: 30.61; 组5: 35.67; 组6: 36.72; 组7: 36.36
| 阀前温度 | 组1: 30.12; 组2: 29.77; 组3: 29.54; 组4: 31.22; 组5: 35.46; 组6: 36.93; 组7: 23.82
| 阀后温度 | 组1: 5.28; 组2: 4.48; 组3: 5.08; 组4: 13.55; 组5: 12.48; 组6: 13.31; 组7: 5.54
| 主换热器进口 | 组1: 5.4; 组2: 4.72; 组3: 5.5; 组4: 13.81; 组5: 12.45; 组6: 13.25; 组7: 5.67
| 主换热器出口 | 组1: 2.38; 组2: 2.22; 组3: 3.79; 组4: 11.5; 组5: 7.82; 组6: 8.39; 组7: 0.35
| 储液器进口 | 组1: 1.32; 组2: 1.34; 组3: 3.07; 组4: 10.57; 组5: 6.27; 组6: 6.75; 组7: -1.51
| 储液器出口 | 组1: 0.97; 组2: 1.08; 组3: 2.92; 组4: 10.39; 组5: 5.79; 组6: 6.3; 组7: -1.81
| 回热器低压进口 | 组1: 7.22; 组2: 8.53; 组3: 10.95; 组4: 8.62; 组5: 4.29; 组6: 4.46; 组7: -2.39
| 回热器低压出口 | 组1: 31.76; 组2: 4.48; 组3: 30.9; 组4: 34.61; 组5: 38.81; 组6: 39.24; 组7: 39.66
压力/Mpa | 吸气压力 | 组1: 3.39; 组2: 3.42; 组3: 3.56; 组4: 4.26; 组5: 3.78; 组6: 3.8; 组7: 3.11
| 排气压力 | 组1: 11.81; 组2: 11.82; 组3: 11.84; 组4: 11.9; 组5: 11.99; 组6: 11.48; 组7: 10.46
| 阀前压力 | 组1: 11.582; 组2: 11.656; 组3: 11.525; 组4: 11.773; 组5: 11.673; 组6: 10.947; 组7: 10.074
| 主换热器进口 | 组1: 3.893; 组2: 3.883; 组3: 3.912; 组4: 4.848; 组5: 4.697; 组6: 4.759; 组7: 3.963
| 主换热器出口 | 组1: 3.549; 组2: 3.607; 组3: 3.636; 组4: 4.553; 组5: 4.139; 组6: 4.22; 组7: 3.424
性能 | 电压 | 组1: 345; 组2: 345; 组3: 345; 组4: 345; 组5: 345; 组6: 345; 组7: 345
| 电流/A | 组1: 9.3; 组2: 7.8; 组3: 5.8; 组4: 10; 组5: 14.4; 组6: 13.8; 组7: 12.5
充注量/g | bar: 组1 to 组3; 组6 to 组16
| 压缩机转速/rpm | 组1: 4700; 组2: 4000; 组3: 3000; 组4: 5000; 组5: 7000; 组6: 7000; 组7: 7000
| 膨胀阀开度 | 组1: 267; 组2: 262; 组3: 247; 组4: 275; 组5: 360; 组6: 460
| 制冷剂流量/kg·h-1 | 组1: 118.7; 组2: 10.7; 组3: 89.6; 组4: 141.5; 组5: 180.5; 组6: 188.5; 组7: 151.4
| 室内侧风量/m3·h-1 | 组1: 496.9; 组2: 419.661; 组3: 341.23; 组4: 482.056; 组5: 480.15; 组6: 481.95; 组7: 480.242
| 室外侧风量/m3·h-1 | 组1: 4454; 组2: 5365.64; 组3: 5365.83; 组4: 3681.69; 组5: 3691.86; 组6: 3668.74; 组7: 5473.87
| 室内侧换热量//蒸发器/W | 组1: 4668; 组2: 4268.94; 组3: 3586; 组4: 5548.06; 组5: 6332.99; 组6: 6220.53; 组7: 4770.22
| 压缩机功率/W | 组1: 3208.5; 组2: 2691; 组3: 2001; 组4: 3450; 组5: 4968; 组6: 4761; 组7: 4312.5
| 室内侧COP | 组1: 1.4549; 组2: 1.5864; 组3: 1.7921; 组4: 1.6081; 组5: 1.2748; 组6: 1.3066; 组7: 1.1061
| 室内侧COP/制冷剂 | 组1: #REF!; 组2: #REF!; 组3: #REF!; 组4: #REF!
| 室内出风干球/℃ | 组1: 9.05; 组2: 8.22; 组4: 19.02; 组5: 17.26; 组6: 17.55; 组7: 8.58
| 室内出风湿球/℃ | 组1: 8.9; 组2: 8.12; 组4: 18.39; 组5: 16.71; 组6: 16.99; 组7: 8.33
| 室外出风干球/℃ | 组1: 37.15; 组2: 35.63; 组4: 49.83; 组5: 51.68; 组6: 51.63; 组7: 47.29
| 室外出风湿球/℃ | 组1: 27.98; 组2: 27.18; 组4: 32.53; 组5: 33.06; 组6: 32.92; 组7: 31.79
交大 | 蒸发器压降/MPa | 组1: 0.344; 组2: 0.276; 组3: 0.276; 组4: 0.295; 组5: 0.558; 组6: 0.539; 组7: 0.539
| 排气到阀前压降 | 组1: 0.228; 组2: 0.164; 组3: 0.315; 组4: 0.127; 组5: 0.317; 组6: 0.533; 组7: 0.386
| 蒸发器出口到吸气压降 | 组1: 0.159; 组2: 0.187; 组3: 0.076; 组4: 0.293; 组5: 0.359; 组6: 0.42; 组7: 0.314
| 出风温度/℃ | 组1: 9.05; 组2: 8.22; 组4: 19.02; 组5: 17.26; 组6: 17.55; 组7: 8.58
| 制冷量/W | 组1: 4668; 组2: 4268.94; 组3: 3586
三花 | 蒸发器压降/MPA | 组1: 0.323; 组2: 0.264; 组3: 0.198
| 气冷器压降/MPa | 组1: 0.036; 组2: 0.034; 组3: 0.032
| 出风温度/℃ | 组1: 7.95; 组2: 7.11; 组3: 6.27
| 制冷量/W | 组1: 5159; 组2: 4585; 组3: 3870
|  | 500 | 420 | 340
Note on M33: jmfang: 增大室内风量试图获得较大制冷量
Note on I34: jmfang: 增大风量降低气冷出口温度

## 压降分析
| 流量 | 100.3 | 104.7 | 106.3 | 131.2
压降 | 蒸发器 | 0.344 | 0.276 | 0.276 | 7.22
| 蒸发器至储液器 | #REF! | 0.276 | 0.276 | 7.22
| 储液器至吸气 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 排气至气冷 |  | #REF! | #REF! | #REF!
气冷
| 原系统 |  | 新系统 |  | 三花
蒸发器压降 | 流量 | 压降 | 流量 | 压降 | 流量
|  |  | 100.3 | 0.292 |  | 压降
| 99 | 0.539 | 104.7 | 0.322
| 105.2 | 0.595 | 106.3 | 0.336 | 106.19
| 128.1 | 0.825 | 131.2 | 0.509 | 118.92 | 0.264
0.324

## Sheet3
原系统 |  |  |  | 新系统 |  |  |  | 三花
风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量
302.079 | 113 | 2632.99 | 0.61547 | 297.304 | 100.3 | 3564.06 | 1.2754 | 200 | 57.11 | 2405
420.173 | 129.3 | 4043.3 | 1.0752 | 421.097 | 104.7 | 4124.63 | 1.4065 | 340 | 89.37 | 3870
420.571 | 113.6 | 3815.023 | 1.3009 | 503.903 | 106.3 | 4380.4 | 1.4764 | 420 | 106.19 | 4585
|  |  |  | 505.52 | 131.2 | 5018.8 | 1.3106 | 500 | 118.92 | 5159