## Sheet2
| 列0 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 | 列25 | 列26 | 列27 | 列28 | 列29 | 列30 | 列31 | 列32 | 列33 | 列34 | 列35 | 列36 | 列37 | 列38 | 列39 | 列40 | 列41 | 列42 | 列43 | 列44 | 列45
| 说明 | 全回热，最大制冷量 | 无回热，最大排温，最大制冷量 | 全回热 | 全回热 | 全回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 全回热 | 全回热 | 全回热 | 全回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 全回热 | 全回热 | 全回热 | 全回热 | 无效，图110123 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 不回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热
类别 | 项目 | 组1 | 组2 | 组3 | 组4 | 组5 | 组6 | 组7 | 组8 | 组9 | 组10 | 组11 | 组12 | 组13 | 组14 | 组15 | 组16 | 组17 | 组18 | 组19 | 组20 | 组21 | 组22 | 组23 | 组24 | 组25 | 组26 | 组27 | 组28 | 组29 | 组30 | 组31 | 组32 | 组33 | 组34 | 组35 | 组36 | 组37 | 组38 | 组39 | 组40 | 组41 | 组42 | 组43 | 组44 | 组45
环境参数 | 室内干球 | 26.9 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.1 | 27 | 27 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27
| 室内湿球 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5
| 室外干球 | 29.9 | 30.1 | 30 | 30.1 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 30 | 30.1 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 30 | 29.8 | 30.1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30.2 | 29.9 | 30 | 31.1 | 29.9 | 30.2 | 30 | 30 | 30.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 29.8
| 室外湿球 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 21.8 |  | 21.8 | 21.9 | 22.2 | 22.8 | 21.7 | 22.3 | 21.9 | 21.9 | 22.4 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 21.8
温度/℃ | 吸气温度 | 33 | 17 | 29.56 | 29.68 | 29.96 | 9.75 | 11.77 | 8.04 | 5.53 | 3.93 | 2.05 | 27.14 | 28.06 | 26 | 26.6 | -2.86 | -3.16 | -3.2 | -3.14 | -2.92 | 28.39 | 27.27 | 26.34 | 25.73 |  | -3.51 | -3.56 | -3.36 | -2.89 | 27.62 | 26.93 | 26.27 | 25.51 | -2.5 | 25.92 | 25.16 | 26.6 | 15.63 | 17.96 | 18.84 | -0.65 | 0.65
| 排气温度 | 134.13 | 134.11 | 121.68 | 135.45 | 130.44 | 123.3 | 130.85 | 116.64 | 107.21 | 101.2 | 93.06 | 121.6 | 116.98 | 124.46 | 123.23 | 100.24 | 94.03 | 89.63 | 87.04 | 84.84 | 116.43 | 121.58 | 124.5 | 126.31 |  | 90.89 | 88.72 | 87.11 | 85.67 | 115.23 | 120.69 | 123.43 | 125.76 | 111.99 | 122.45 | 124.45 | 118.05 | 101.38 | 108.4 | 114.62 | 86.36 | 95.09
| 室外换热进口 | 127.88 | 128.23 | 117.83 | 129.8 | 125.14 | 118.54 | 125.82 | 112.26 | 103.56 | 97.68 | 90.47 | 116.97 | 112.58 | 119.88 | 118.78 | 97.47 | 91.23 | 87.31 | 84.43 | 82.29 | 111.95 | 117.24 | 119.58 | 121.28 |  | 88.07 | 86.1 | 84.48 | 83.17 | 110.91 | 116.08 | 118.63 | 121.31 | 109.13 | 119.73 | 119.74 | 113.64 | 98.43 | 105.12 | 110.61 | 84.26 | 92.58
| 回热器高压进口 | 34.38 | 34.15 | 35.49 | 34.04 | 35.03 | 33.23 | 32.62 | 33.27 | 34.12 | 34.56 | 35.25 | 35.05 | 35.02 | 34.43 | 34.77 | 32.83 | 33.41 | 33.9 | 34.31 | 34.88 | 34.95 | 34.92 | 34.48 | 34.13 |  | 34.16 | 34.13 | 34.65 | 35.26 | 34.92 | 34.85 | 34.59 | 34.12 | 32.88 | 34.85 | 34.3 | 35.14 | 35.58 | 35.31 | 34.79 | 34.79 | 33.84
| 回热器高压出口 | 32.83 | 33.98 | 28.7 | 26.81 | 27.5 | 32.98 | 32.44 | 33.05 | 33.82 | 34.23 | 34.84 | 24.4 | 27.08 | 22.26 | 23.24 | 32.54 | 33.13 | 33.62 | 33.97 | 34.48 | 27.74 | 24.2 | 22.3 | 21.29 |  | 33.83 | 33.81 | 35.29 | 34.91 | 26.43 | 23.77 | 22.28 | 21 | 32.6 | 22.56 | 221.07 | 24.59 | 19.92 | 18.5 | 16.89 | 12.32 | 10.66
| 阀前温度 | 32.21 | 33.38 | 28.18 | 26.05 | 27.15 | 32.21 | 31.61 | 32.42 | 33.16 | 33.65 | 34.67 | 24.43 | 26.92 | 22.18 | 23.21 | 32.26 | 32.68 | 33.11 | 33.72 | 34.02 | 27.5 | 24.01 | 22.05 | 21.29 |  | 33.25 | 33.17 | 33.79 | 34.11 | 26.49 | 23.36 | 22.41 | 20.9 | 32.08 | 22.2 | 20.97 | 24.53 | 19.78 | 18.42 | 16.72 | 12.53 | 10.94
| 阀后温度 | 2.2 | -1.49 | 4.39 | 2.36 | 3.06 | 2.67 | 2.02 | 3.16 | 4.09 | 4.73 | 5.87 | 3.64 | 4.68 | 3.08 | 3.32 | 4.76 | 5.08 | 5.49 | 5.76 | 6.28 | 4.7 | 3.27 | 2.72 | 2.42 |  | 5.06 | 5.23 | 5.6 | 6.06 | 4.9 | 3.7 | 3.22 | 2.28 | 5.12 | 3.35 | 2.89 | 4.25 | 5.05 | 3.98 | 3.15 | 4.37 | 3.24
| 主换热器进口 | 2.16 | -1.42 | 4.26 | 2.31 | 3.05 | 2.66 | 2.04 | 3.06 | 4.01 | 4.64 | 5.74 | 3.76 | 4.67 | 3.2 | 3.41 | 4.71 | 4.99 | 5.32 | 5.62 | 6.11 | 4.68 | 3.32 | 2.78 | 2.55 |  | 4.93 | 5.09 | 5.44 | 5.92 | 4.87 | 3.78 | 3.37 | 3.02 | 4.89 | 3.22 | 2.79 | 4.14 | 5.02 | 4.01 | 3.23 | 4.51 | 3.37
| 主换热器出口 | 18.19 | 18.91 | 3.92 | 9.49 | 6.86 | 11.61 | 13.37 | 10.19 | 8.2 | 6.86 | 5.52 | 0.8 | 1.55 | 0.39 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.68 | 0.9 | 1.21 | 1.71 | 0.57 | 0.16 | -0.04 |  | 0.47 | 0.55 | 0.82 | 1.47 | 2.08 | 1.15 | 0.83 | 0.59 | 1.33 | 0.83 | 0.48 | 1.63 | 2.81 | 1.85 | 1.2 | 2.54 | 1.62
| 储液器进口 | 17.04 | 17.75 | 3.01 | 8.55 | 5.88 | 10.39 | 12.19 | 8.94 | 6.81 | 5.4 | 4.03 | -0.11 | 0.61 | -0.54 | -0.38 | -0.75 | -0.75 | -0.64 | -0.46 | -0.2 | 0.8 | -0.32 | -0.71 | -0.92 |  | -0.86 | -0.82 | -0.54 | 0 | 1.2 | 0.27 | -0.06 | -0.31 | 0.49 | 0.27 | -0.1 | 0.98 | 2.02 | 1.09 | 0.45 | 1.65 | 0.76
| 储液器出口 | 17.21 | 18.08 | 3.08 | 8.89 | 6.17 | 10.67 | 12.57 | 9.28 | 7.06 | 5.69 | 4.17 | -0.48 | 0.3 | -0.94 | -0.79 | -0.95 | -1.12 | -1.07 | -0.9 | -0.6 | 0.52 | -0.62 | -1.04 | -1.22 |  | -1.29 | -1.24 | -0.96 | -0.41 | 0.87 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | 0 | -0.2 | -0.54 | 0.61 | 1.59 | 0.74 | 0.12 | 1.24 | 0.42
| 回热器低压进口 | 15.87 | 30.35 | 1.69 | 7.88 | 5.13 | 27.03 | 28.81 | 30.68 | 32.08 | 32.68 | 31.37 | -2.38 | -1.6 | -2.74 | -2.61 | 28.4 | 30.48 | 31.56 | 32.47 | 32.85 | -1.29 | -2.44 | -2.79 | -2.99 |  | 28.29 | 31.05 | 32.13 | 32.44 | -1.03 | -1.88 | -2.18 | -2.44 | 25.76 | -1.88 | -2.2 | -1.09 | -0.34 | -1.14 | -1.67 | -0.86 | -1.59
压力/Mpa | 吸气压力 | 2.8 | 2.5 | 3.14 | 2.97 | 3.05 | 2.92 | 2.9 | 2.94 | 2.99 | 3.02 | 3.08 | 3.18 | 3.24 | 3.15 | 3.16 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 3.14 | 3.16 | 3.26 | 3.17 | 3.14 | 3.12 |  | 3.12 | 3.12 | 3.14 | 3.2 | 3.3 | 3.22 | 3.2 | 3.18 | 3.25 | 3.21 | 3.18 | 3.27 | 3.37 | 3.29 | 3.25 | 3.31 | 3.26
| 排气压力 | 8.18 | 8.51 | 8.6 | 9.04 | 8.88 | 9.8 | 10.01 | 9.59 | 9.36 | 9.2 | 9.01 | 8.81 | 8.54 | 9.04 | 8.94 | 10.57 | 10.04 | 9.7 | 9.49 | 9.36 | 8.46 | 8.74 | 8.93 | 9.07 | 9.1 | 9.68 | 9.51 | 9.42 | 9.61 | 8.51 | 8.76 | 8.95 | 9.14 | 11.48 | 8.83 | 8.95 | 8.6 | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.21 | 9.58
| 阀前压力 | 7.953 | 8.359 | 8.294 | 8.815 | 8.648 | 9.598 | 9.835 | 9.368 | 9.098 | 8.901 | 8.661 | 8.54 | 8.221 | 8.804 | 8.672 | 10.318 | 9.749 | 9.379 | 9.147 | 8.988 | 8.137 | 8.469 | 8.702 | 8.839 |  | 9.377 | 9.188 | 9.241 | 9.296 | 8.086 | 8.475 | 8.693 | 8.923 | 11.276 | 8.58 | 8.71 | 8.27 | 8.329 | 8.515 | 8.864 | 8.847 | 9.29
| 主换热器进口 | 3.619 | 3.301 | 3.855 | 3.665 | 3.741 | 3.692 | 3.632 | 3.749 | 3.831 | 3.883 | 4.007 | 3.82 | 3.923 | 3.765 | 3.787 | 3.917 | 3.931 | 3.966 | 4.004 | 4.059 | 3.92 | 3.798 | 3.738 | 3.711 |  | 3.939 | 3.958 |  | 4.042 | 3.955 | 3.852 | 3.798 | 3.771 | 3.934 | 3.803 | 3.765 | 3.877 | 3.98 | 3.879 | 3.793 | 3.953 | 3.847
| 主换热器出口 | 3.149 | 2.794 | 3.489 | 3.301 | 3.386 | 3.253 | 3.201 | 3.277 | 3.345 | 3.391 | 3.472 | 3.505 | 3.586 | 3.475 | 3.489 | 3.481 | 3.486 | 3.494 | 3.524 | 3.546 | 3.608 | 3.494 | 3.456 | 3.434 |  | 3.486 | 3.491 | 3.521 | 3.473 | 3.654 | 3.551 | 3.516 | 3.489 | 3.559 | 3.527 | 3.494 | 3.603 | 3.711 | 3.613 | 3.567 | 3.687 | 3.605
性能 | 电压/V | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
| 电流/A | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |  | 8.1 | 7.95 | 7.9 | 8 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 9.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8
| 充注量/g | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800（带液） | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100
| 压缩机转速/rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| 膨胀阀开度 | 380 | 285 | 300 | 270 | 275 | 275 | 270 | 280 | 330 | 400 | 530 | 275 | 300 | 270 | 272 | 275 | 310 | 380 | 430 | 500 | 330 | 275 | 270 | 268 |  | 375 |  |  |  | 300 | 275 | 271 | 268 | 271 | 271 | 268 | 278 | 278 | 273 | 269 | 276 | 270
| 制冷剂流量/kg·h-1 | 95.4 | 85.2 | 115.3 | 102.1 | 106.5 | 106.6 | 100.8 | 110.9 | 118.3 | 123.8 | 132.4 | 115.1 | 119.7 | 113.1 | 113.4 | 132.3 | 136.3 | 139.1 | 141.2 | 143.6 | 119.1 | 113.9 | 112 | 110.4 |  | 136.5 | 137.8 | 139.6 | 143.7 | 121.3 | 116.1 | 113.6 | 112.2 | 126.8 | 113.5 | 112 | 118.3 | 133.6 | 126.5 | 120.1 | 148.2 | 137.2
| 室内侧风量/m3·h-1 | 478.353 | 478.749 | 473.942 | 476.312 | 474.774 | 475.045 | 475.317 | 476.487 | 475.27 | 473.866 | 475.868 | 475.093 | 476.791 | 477.748 | 477.873 | 479.425 | 478.144 | 478.311 | 478.439 | 480.14 | 478.587 | 478.143 | 479.281 | 477.673 |  | 479.726 | 479.748 | 478.435 | 479.931 | 480.987 | 479.193 | 480.471 | 480.392 | 478.553 | 478.369 | 478.313 | 479.02 | 480.712 | 480.535 | 478.931 | 480.529 | 478.973
| 室外侧风量/m3·h-1 | 4506.42 | 4517.79 | 4510.54 | 4504.99 | 4518.02 | 4513.79 | 4502.38 | 4507.23 | 4509.76 | 4513.95 | 4505.57 | 4518.39 | 4515.91 | 4519.05 | 4514.73 | 4501.74 | 4518.35 | 4513.07 | 4512.16 | 4504.14 | 4516.84 | 4512.19 | 4523.67 | 4495.72 |  | 4491.81 | 4495.2 | 4485.84 | 4491.94 | 4486.24 | 4490.24 | 4490.08 | 4495.77 | 4480.09 | 4482.14 | 4481.88 | 4472.29 | 4493.16 | 4488.32 | 4494.89 | 4487.79 | 4492.45
| 室内侧换热量//蒸发器/W | 3978 | 3704.28 | 4603.03 | 4817 | 4818.25 | 4618.73 | 4580.64 | 4675.77 | 4625.49 | 4567.78 | 4434.35 | 4842.65 | 4670.62 | 4945.81 | 4932.02 | 4812.04 | 4774.46 | 4688.6 | 4646.49 | 4553.25 | 4584.8 | 4800.47 | 4913.42 | 4939.53 | 5000.57 | 4665.05 | 4624.49 | 4553.16 | 4510.7 | 4655.42 | 4843.19 | 4953.37 | 5005.28 | 4748.78 | 4861 | 4880 | 4693.39 | 4571.23 | 4660.48 | 4746.94 | 4764.27 | 4782.08
| 压缩机功率/W | 2346 | 2415 | 2484 | 2587.5 | 2553 | 2829 | 2863.5 | 2760 | 2691 | 2656.5 | 2622 | 2518.5 | 2449.5 | 2587.5 | 2553 | 3070.5 | 2898 | 2794.5 | 2760 | 2725.5 | 2415 | 2518.5 | 2553 | 2587.5 |  | 2794.5 | 2742.75 | 2725.5 | 2760 | 2415 | 2518.5 | 2553 | 2622 | 3312 | 2518.5 | 2553 | 2449.5 | 2484 | 2518.5 | 2587.5 | 2656.5 | 2760
| 室内侧COP | 1.6957 | 1.5339 | 1.8531 | 1.8616 | 1.8873 | 1.6326 | 1.5997 | 1.6941 | 1.7189 | 1.7195 | 1.6912 | 1.9228 | 1.9068 | 1.9114 | 1.9319 | 1.5672 | 1.6475 | 1.6778 | 1.6835 | 1.6706 | 1.8985 | 1.9061 | 1.9246 | 1.909 |  | 1.6694 | 1.6861 | 1.6706 | 1.6343 | 1.9277 | 1.923 | 1.9402 | 1.909 | 1.4338 | 1.9301 | 1.9115 | 1.9161 | 1.8403 | 1.8505 | 1.8346 | 1.7934 | 1.7326
| 室内出风干球/℃ | 10.82 | 11.63 | 9.11 | 8.51 | 8.51 | 9.01 | 9.15 | 8.94 | 9.05 | 9.2 | 9.63 | 8.47 | 9 | 8.24 | 8.28 | 8.68 | 8.77 | 8.98 | 9.14 | 9.41 | 9.32 | 8.72 | 8.42 | 8.28 |  | 9.12 | 9.25 | 9.43 | 9.41 | 9.16 | 8.58 | 8.29 | 8.14 | 8.6 | 8.42 | 8.3 | 8.93 | 9.28 | 8.84 | 8.45 | 8.9 | 8.53
| 室内出风湿球/℃ | 10.56 | 11.22 | 8.76 | 8.24 | 8.22 | 8.76 | 8.86 | 8.63 | 8.73 | 8.86 | 9.27 | 8.12 | 8.66 | 7.93 | 7.95 | 8.36 | 8.41 | 8.62 | 8.76 | 9.05 | 8.94 | 8.33 | 8.06 | 7.94 |  | 8.74 | 8.85 | 9.02 | 9.17 | 8.79 | 8.22 | 7.99 | 7.84 | 8.52 | 8.19 | 8.14 | 8.66 | 9.04 | 8.77 | 8.51 | 8.66 | 8.42
| 室外出风干球/℃ | 35.66 | 35.81 | 36.49 | 36.71 | 36.94 | 36.8 | 36.66 | 36.51 | 36.65 | 36.53 | 36.45 | 36.81 | 36.36 | 36.92 | 36.89 | 36.99 | 36.91 | 36.8 | 36.57 | 36.7 | 36.33 | 36.61 | 36.79 | 36.86 |  | 36.98 | 36.6 | 36.75 | 37.57 | 36.35 | 36.77 | 36.87 | 36.96 | 37.54 | 36.6 | 36.62 | 36.4 | 36.56 | 36.77 | 36.94 | 36.63 | 36.76
| 室外出风湿球/℃ | 26.56 | 26.36 | 25.64 | 25.63 | 25.88 | 25.41 | 25.29 | 25.12 | 25.12 | 25.07 | 24.96 | 25.02 | 24.85 | 25.25 | 25.01 | 25.08 | 24.98 | 24.8 | 24.93 | 24.87 | 24.87 | 24.78 | 24.97 | 24.9 |  | 24.91 | 24.99 | 25.28 | 25.62 | 24.69 | 25.27 | 25.03 | 25.06 | 25.7 | 24.99 | 25 | 24.79 | 25.61 | 25.26 | 25.26 | 24.94 | 24.95
Note on AP32: jmfang: 增大风量降低气冷出口温度

## 压降分析
| 流量 | 95.4
压降 | 蒸发器 | #REF!
| 蒸发器至储液器 | #REF!
| 储液器至吸气 | #REF!
| 排气至气冷 | #REF!
| 气冷 | #REF!
蒸发器压降 | 原系统 |  | 新系统 |  | 三花
| 流量 | 压降 | 流量 | 压降 | 流量 | 压降
|  |  | 100.3 | 0.292
| 99 | 0.539 | 104.7 | 0.322
| 105.2 | 0.595 | 106.3 | 0.336 | 106.19 | 0.264
| 128.1 | 0.825 | 131.2 | 0.509 | 118.92 | 0.324

## Sheet3
原系统 |  |  |  | 新系统 |  |  |  | 三花
风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量
302.079 | 113 | 2632.99 | 0.61547 | 297.304 | 100.3 | 3564.06 | 1.2754 | 200 | 57.11 | 2405
420.173 | 129.3 | 4043.3 | 1.0752 | 421.097 | 104.7 | 4124.63 | 1.4065 | 340 | 89.37 | 3870
420.571 | 113.6 | 3815.023 | 1.3009 | 503.903 | 106.3 | 4380.4 | 1.4764 | 420 | 106.19 | 4585
|  |  |  | 505.52 | 131.2 | 5018.8 | 1.3106 | 500 | 118.92 | 5159