## Sheet2
| 列0 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列11 | 列12 | 列122 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 | 列25 | 列26 | 列27 | 列28 | 列29 | 列30 | 列31 | 列32 | 列33 | 列34 | 列35 | 列36 | 列37 | 列38 | 列39 | 列40 | 列41 | 列42 | 列43 | 列44 | 列45 | 列46 | 列47 | 列48 | 列49 | 列50 | 列51 | 列52 | 列53 | 列54 | 列55 | 列56 | 列57
| 日期 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | [34 empty] | 0809两图
类别 | 项目 | 112801 | 112802 | 112803 | 112804 | 112811 | 112812 |  | 112901 | 112902 | 112903 | 112904 | 112905 | 112906 | 112907 | 112908 | 112909 | 112910 | 120202 | 120201 | 120203 | 120204 | 120205 | 120206 | 120207 | 120208 | 120209 | 120210 | 120211 | 120212 | 120213 | 120214 | 120301 | 120302 | 120303 | 120304 | 120305 | 120306 | 120307 | 120308,09
环境参数 | 室内干球 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 室内湿球 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 室外干球 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.9 | 35 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 35 | 35 | 34.9 | 35 | 35
| 室外湿球 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 27.4 | 27.3
温度/℃ | 吸气温度 | 35.67 | 36.28 | 35.84 | 34.82 | 31.82 | 32.05 |  | 33.59 | 33.64 | 32.11 | 32.36 | 32.42 | 33.38 | 31.37 | 31.11 | 31.6 | 30.76 | 30.86 | 30.34 | 31.43 | 31.6 | 30.69 | 30.15 | 31.32 | 29.85 | 30.38 | 31.07 | 31.42 | 31.34 | 31.34 | 30.47 | 30.3 | 29.74 | 29.88 | 30.16 | 30.46 | 30.93 | 31.22 | 31.16 | 28.8 | 28.93 | 28.62 | 27.08 | 26.3 | 23.53 | 24.32 | 21.67 | 17.94 | 18.3 | 27.21
| 排气温度 | 134.83 | 129.74 | 134.1 | 138.36 | 135.39 | 138.17 |  | 123.93 | 128.07 | 132.91 | 128.74 | 136.37 | 126.56 | 113.06 | 130.28 | 127.22 | 132.15 | 120.37 | 122.51 | 117.59 | 136.23 | 120.85 | 123.03 | 117.41 | 136.38 | 133.46 | 130.13 | 118.14 | 136.71 | 115.62 | 120.3 | 121.83 | 124.73 | 134.44 | 131.62 | 127.67 | 124.92 | 135.86 | 133.22 | 121.65 | 117.58 | 112.85 | 128.59 | 122.68 | 110.79 | 134.36 | 124.45 | 113.64 | 97.09 | 133.31
| 室外换热出口 | 36.36 | 37.08 | 37.81 | 37.95 | 38.02 | 38.44 |  | 37.99 | 37.68 | 38.5 | 38.72 | 38.88 | 37.63 | 37.67 | 38.52 | 38.55 | 38.35 | 37.8 | 37.59 | 37.92 | 38.8 | 37.79 | 37.53 | 37.96 | 37.84 | 38.05 | 38.28 | 37.76 | 38.97 | 37.58 | 37.5 |  |  | 38.19 | 38.2 | 38.22 | 38.2 | 38.62 | 38.4 | 37.09 | 37.23 | 37.3 | 37.48 | 37.72 | 37.74 | 38.01 | 38.2 | 38.13 | 37.43 | 37.02
| 回热器高压进口 | 36.12 | 37.12 | 37.46 | 37.66 | 38.53 | 38.66 |  | 37.87 | 37.64 | 38.41 | 38.41 | 38.15 | 37.51 | 37.56 | 38.26 | 38.35 | 38.13 | 37.72 | 37.54 | 37.84 | 38.66 | 37.57 | 37.37 | 37.79 | 37.68 | 37.96 | 38.18 | 37.64 | 38.46 | 37.66 | 37.47 | 37.81 | 37.45 | 38.1 | 38.17 | 38.15 | 38.09 | 38.49 | 38.27 | 37.07 | 37.2 | 37.27 | 37.47 | 37.64 | 37.65 | 37.92 | 38.13 | 38.01 | 37.26 | 36.97
| 回热器高压出口 | 34.19 | 35.68 | 35.62 | 35.3 | 30.47 | 30.15 |  | 31.87 | 31.4 | 30.25 | 31.27 | 29.71 | 31.27 | 33.59 | 27.11 | 28.7 | 26.08 | 26.42 | 25.35 | 27.94 | 29.84 | 25.86 | 24.7 | 27.64 | 24.12 | 25.16 | 26.97 | 31.94 | 29.18 | 28.28 | 25.72 | 25.21 | 24.08 | 24.37 | 25.41 | 26.78 | 28.3 | 29.07 | 29.9 | 23.26 | 24.22 | 25.06 | 22.07 | 22.9 | 25.09 | 20.76 | 22.08 | 23.69 | 27.4 | 21
| 阀前温度 | 33.83 | 35.44 | 35.23 | 34.92 | 30.52 | 30.19 |  | 31.29 | 30.87 | 29.71 | 30.92 | 29.28 | 30.95 | 33.51 | 26.82 | 28.58 | 25.93 | 26.42 | 24.85 | 27.63 | 29.61 | 25.64 | 24.44 | 27.39 | 23.78 | 24.87 | 26.72 | 31.85 | 29.04 | 28.09 | 25.49 | 24.97 | 23.87 | 24.16 | 25.23 | 26.63 | 28.2 | 28.98 | 29.76 | 23.2 | 24.09 | 24.94 | 21.93 | 22.84 | 25.03 | 20.61 | 22.06 | 23.71 | 27.43 | 21.07
| 阀后温度 | -0.46 | 3.94 | 5.2 | 6.05 | 5.2 | 4.73 |  | 6.6 | 5.97 | 5.2 | 5.94 | 4.73 | 6.01 | 8.96 | 5.04 | 5.66 | 4.74 | 6.41 | 6.09 | 6.83 | 5 | 6.06 | 5.69 | 6.54 | 3.91 | 4.19 | 4.75 | 7.31 | 4.53 | 6.79 | 5.91 | 6.67 | 6.24 | 4.76 | 5.08 | 5.48 | 5.96 | 4.96 | 5.4 | 6.3 | 6.55 | 6.98 | 4.64 | 5.12 | 6.75 | 3.51 | 4.65 | 6.03 | 8.86 | 4.07
| 主换热器进口 | -0.39 | 4.05 | 5.21 | 5.99 | 5.23 | 4.79 |  | 6.53 | 6.04 | 5.19 | 5.87 | 4.8 | 6.14 | 8.87 | 5.17 | 5.75 | 4.85 | 6.5 | 6.21 | 6.95 | 5.01 | 6.26 | 5.88 | 6.72 | 4.03 | 4.29 | 4.91 | 7.33 | 4.58 | 7.01 | 6.17 | 6.56 | 6.36 | 4.82 | 5.17 | 5.68 | 6.12 | 5.14 | 5.56 | 6.42 | 6.73 | 7.18 | 4.87 | 5.4 | 6.86 | 3.8 | 4.81 | 6.13 | 8.88 | 4.35
| 主换热器出口 | 21.01 | 20.23 | 17.73 | 12.83 | 2.19 | 1.8 |  | 9.28 | 10.66 | 3.21 | 3.47 | 4.14 | 10.05 | 6.15 | 3.17 | 3.67 | 2.93 | 5.28 | 4.99 | 5.57 | 2.15 | 5.08 | 4.79 | 5.43 | 2.29 | 2.48 | 3 | 5.02 | 1.82 | 5.77 | 5.14 | 5.55 | 5.45 | 3.23 | 3.51 | 3.94 | 4.23 | 2.53 | 2.89 | 5.5 | 5.75 | 6.11 | 3.34 | 3.76 | 5.04 | 1.7 | 2.59 | 3.72 | 6.77 | 2.99
| 储液器进口 | 20.51 | 19.59 | 16.76 | 11.52 | 1.29 | 0.9 |  | 8.98 | 10.3 | 2.74 | 2.87 | 3.53 | 9.55 | 5.41 | 2.59 | 3.04 | 2.34 | 4.8 | 4.58 | 5.06 | 1.28 | 4.59 | 4.31 | 4.9 | 1.72 | 1.88 | 2.33 | 4.21 | 0.97 | 5.2 | 4.59 | 5.44 | 5.24 | 2.75 | 2.97 | 3.22 | 3.5 | 1.56 | 1.91 | 5.14 | 5.38 | 5.65 | 2.69 | 3.13 | 4.35 | 0.9 | 1.76 | 2.72 | 5.92 | 2.24
| 储液器出口 | 21.22 | 20.24 | 17.29 | 11.55 | 0.82 | 0.45 |  | 9.74 | 10.86 | 2.98 | 2.52 | 3.81 | 10.2 | 5.08 | 2.19 | 2.68 | 1.96 | 4.61 | 4.31 | 4.89 | 0.81 | 4.35 | 4.01 | 4.68 | 1.38 | 1.51 | 2.02 | 3.92 | 0.58 | 5.04 | 4.33 | 5.07 | 4.86 | 2.32 | 2.59 | 2.88 | 3.22 | 1.13 | 1.51 | 4.88 | 4.99 | 5.35 | 2.38 | 2.73 | 4.01 | 0.42 | 1.28 | 2.35 | 5.68 | 1.99
| 回热器低压进口 | 21.07 | 19.78 | 16.31 | 10.04 | -1.43 | -1.79 |  | 9.14 | 10.64 | 1.98 | 1.25 | 3 | 9.9 | 3.24 | 0.64 | 1.04 | 0.43 | 3.47 | 3.26 | 3.75 | -1.28 | 3.26 | 2.91 | 3.52 | -0.07 | 0.03 | 0.44 | 2.23 | -1.5 | 3.88 | 3.31 | 4.11 | 3.89 | 0.9 | 1.14 | 1.36 | 1.67 | -0.92 | -0.59 | 3.93 | 3.95 | 4.28 | 0.92 | 1.22 | 2.35 | -1.52 | -0.8 | 0.11 | 3.83 | 0.58
压力/Mpa | 吸气压力 | 3.03 | 3.42 | 3.32 | 3.18 | 3.27 | 3.24 |  | 3.71 | 3.66 | 3.42 | 3.47 | 3.39 | 3.68 | 3.71 | 3.48 | 3.52 | 3.46 | 3.75 | 3.73 | 3.78 | 3.28 | 3.74 | 3.72 | 3.77 | 3.41 | 3.42 | 346% | 3.63 | 327% | 3.82 | 3.76 | 380% | 3.79 | 3.5 | 3.52 | 3.56 | 3.59 | 3.34 | 3.36 | 3.8 | 3.82 | 3.85 | 3.51 | 3.54 | 3.65 | 3.28 | 3.34 | 3.42 | 3.8 | 3.49
| 排气压力 | 7.85 | 8.51 | 8.59 | 8.62 | 9.05 | 9.14 |  | 9.12 | 9.28 | 9.28 | 9.1 | 9.4 | 9.22 | 8.6 | 9.27 | 9.12 | 9.37 | 9.23 | 9.38 | 9.06 | 9.08 | 9.22 | 9.38 | 9.05 | 9.56 | 9.39 | 920% | 8.73 | 906% | 8.94 | 9.19 | 940% | 9.58 | 9.58 | 9.39 | 9.2 | 9.06 | 9.12 | 9.02 | 9.46 | 9.22 | 9.01 | 9.43 | 9.21 | 8.9 | 9.43 | 9.21 | 9.01 | 8.7 | 9.63
| 阀前压力 | 7.759 | 8.413 | 8.375 | 8.313 | 8.723 | 8.861 |  | 9.004 | 9.185 | 9.085 | 8.869 | 9.225 | 9.125 | 8.221 | 9.061 | 8.896 | 9.174 | 9.098 | 9.26 | 8.931 | 8.783 | 9.104 | 9.277 | 8.907 | 9.393 | 9.209 | 900.1% | 8.359 | 876.9% | 8.796 | 9.08 | 929.3% | 9.495 | 9.425 | 9.206 | 8.999 | 8.834 | 8.842 | 8.748 | 9.355 | 9.107 | 8.874 | 9.252 | 9.015 | 8.634 | 9.193 | 8.915 | 8.639 | 8.329 | 9.493
| 主换热器进口 | 3.405 | 3.841 | 3.956 | 4.045 | 4.018 | 3.953 |  | 4.107 | 3.945 | 3.964 | 4.048 | 3.926 | 4.029 | 4.351 | 3.98 | 4.04 | 3.722 | 4.115 | 4.083 | 4.164 | 3.964 | 4.006 | 4.072 | 4.181 | 3.923 | 3.958 | 392.8% | 4.262 | 401% | 4.278 | 4.219 | 414% | 4.118 | 3.953 | 3.988 | 4.056 | 4.001 | 3.988 | 4.026 | 4.132 | 4.156 | 4.197 | 3.988 | 4.04 | 4.2 | 3.909 | 4.026 | 4.162 | 4.46 | 3.985
| 主换热器出口 | 3.182 | 3.594 | 3.616 | 3.594 | 3.684 | 3.638 |  | 3.901 | 3.855 | 3.692 | 3.768 | 3.662 | 3.86 | 4.053 | 3.755 | 3.793 | 3.964 | 3.942 | 3.926 | 3.972 | 3.969 | 3.945 | 3.934 | 4.002 | 3.7 | 3.722 | 379% | 3.996 | 370.8% | 4.102 | 4.069 | 397.7% | 3.966 | 3.738 | 3.782 | 3.825 | 3.863 | 3.695 | 3.719 | 3.977 | 4.012 | 4.048 | 3.779 | 3.828 | 3.98 | 3.668 | 3.76 | 3.866 | 4.194 | 3.793
性能 | 电压/V | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
| 电流/A | 5 | 5.4 | 7 | 8.7 | 9.2 | 9.25 |  | 5.85 | 6 | 7.6 | 7.5 | 7.75 | 5.9 | 6.95 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | 6.05 | 5.8 | 9.2 | 5.9 | 6.05 | 5.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 9.2 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 9.2 | 9.1 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 7.1 | 8
| 充注量/g | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| 压缩机转速/rpm | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000
| 膨胀阀开度 | 365 | 320 | 440 | 576 | 350 | 310 |  | 274 | 269 | 277 | 284 | 273 | 280 | 576 | 273 | 279 | 270 | 266 | 263 | 270 | 325 | 265 | 262 | 270 | 265 | 268 | 273 | 450 | 308 | 273 | 265 | 263 | 260 | 266 | 269 | 274 | 280 | 308 |  | 261 | 264 | 268 | 266 | 270 | 280 | 270 | 276 | 287 | 400 | 263
| 制冷剂流量/kg·h-1 | 68.6 | 83 | 101.2 | 119.6 | 127 | 124.5 |  | 95.2 | 92.8 | 109.6 | 113.2 | 107.3 | 93.2 | 128.4 | 112 | 114.1 | 111.2 | 98.6 | 98.1 | 100.1 | 126.8 | 98.2 | 96.7 | 100 | 107.7 | 109.2 | 111.2 | 122.2 | 125.4 | 100.5 | 97.1 | 98.8 | 96 | 109.2 | 111.1 | 113.4 | 115.6 | 126.9 | 129 | 96.6 | 99.1 | 102.5 | 111.8 | 116.7 | 128.3 | 125.1 | 134.5 | 145.2 | 143.3 | 107.9
| 室内侧风量/m3·h-1 | 484.226 | 478.715 | 479.095 | 479.093 | 477.817 | 477.642 |  | 479.645 | 478.73 | 477.135 | 477.518 | 477.905 | 478.632 | 478.506 | 478.015 | 479.704 | 477.256 | 478.062 | 478.577 | 477.54 | 477.528 | 478.41 | 477.479 | 479.95 | 477.965 | 477.232 | 478.945 | 479.04 | 479.351 | 478.54 | 479.09 | 478.863 | 479.557 | 477.276 | 479.018 | 478.383 | 478.836 | 477.993 | 476.593 | 478.983 | 478.149 | 478.441 | 477.147 | 478.035 | 480.07 | 475.561 | 477.386 | 479.169 | 478.978 | 475.774
| 室外侧风量/m3·h-1 | 4474.7 | 4497.87 | 4507 | 4510.97 | 4512.87 | 4512.93 |  | 4502.71 | 4499.24 | 4514.51 | 4516.18 | 4521.88 | 4509.11 | 4511.9 | 4502.9 | 4496.59 | 4503.45 | 4509.82 | 4505.02 | 4498.6 | 4509.39 | 4520.26 | 4508.33 | 4507.25 | 4505.83 | 4503.66 | 4514.81 | 4496.69 | 4505.42 | 4492.74 | 4492.17 | 4496.03 | 4501.81 | 4494.16 | 4511.65 | 4510.24 | 4511.33 | 4508.55 | 4506.57 | 4498.55 | 4507.63 | 4495.48 | 4504.39 | 4507.94 | 4501.2 | 4504.95 | 4498.03 | 4499.34 | 4494.35 | 4496.72
| 室内侧换热量//蒸发器/W | 1734.53 | 3007.16 | 3555.44 | 4003.4 | 4598.36 | 4681.75 |  | 3943.5 | 3999.96 | 4482.12 | 4362.53 | 4537.34 | 3993.59 | 3781.65 | 4470.94 | 4380.79 | 4521.17 | 4030.83 | 4084.85 | 3929.5 | 4680.43 | 3995.45 | 4034.74 | 3922.08 | 4571.91 | 4533.51 | 4445.21 | 3965.24 | 4646.31 | 3784.55 | 3920.46 | 4004.95 | 4034.13 | 4523.3 | 4490.54 | 4388.36 | 4297.22 | 4626.39 | 4551.49 | 3909.42 | 3895.15 | 3809.51 | 4375.4 | 4366.04 | 4177.94 | 4772.76 | 4696.42 | 4461.62 | 3690.32 | 4487.2
| 压缩机功率/W | 1725 | 1863 | 2415 | 3001.5 | 3174 | 3191.25 |  | 2018.25 | 2070 | 2622 | 2587.5 | 2673.75 | 2035.5 | 2397.75 | 2622 | 2587.5 | 2656.5 | 2035.5 | 2087.25 | 2001 | 3174 | 2035.5 | 2087.25 | 2001 | 2725.5 | 2691 | 2622 | 2449.5 | 3174 | 1966.5 | 2035.5 | 2070 | 2139 | 2725.5 | 2656.5 | 2587.5 | 2553 | 3174 | 3139.5 | 2104.5 | 2035.5 | 1966.5 | 2691 | 2622 | 2518.5 | 3277.5 | 3208.5 | 3139.5 | 2449.5 | 2760 | 0 | 0
压缩机功率WT500
| 室内侧COP | 1.0055 | 1.6141 | 1.4722 | 1.3338 | 1.4488 | 1.4671 |  | 1.9539 | 1.9323 | 1.7094 | 1.686 | 1.697 | 1.962 | 1.5772 | 1.7052 | 1.6931 | 1.7019 | 1.9803 | 1.957 | 1.9638 | 1.4746 | 1.9629 | 1.933 | 1.9601 | 1.6775 | 1.6847 | 1.6954 | 1.6188 | 1.4639 | 1.9245 | 1.926 | 1.9348 | 1.886 | 1.6596 | 1.6904 | 1.696 | 1.6832 | 1.4576 | 1.4497 | 1.8576 | 1.9136 | 1.9372 | 1.6259 | 1.6652 | 1.6589 | 1.4562 | 1.4637 | 1.4211 | 1.5066 | 1.6258 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 室内出风干球/℃ | 17.64 | 13.83 | 12.12 | 10.81 | 9.26 | 9 |  | 10.87 | 10.79 | 9.41 | 9.73 | 9.23 | 10.71 | 11.29 | 9.57 | 9.85 | 9.4 | 10.81 | 10.69 | 11.03 | 8.98 | 11.04 | 10.93 | 11.27 | 9.44 | 9.49 | 9.76 | 11.05 | 9.23 | 11.66 | 11.33 | 10.74 | 10.65 | 9.18 | 9.32 | 9.58 | 9.83 | 8.87 | 9.07 | 10.7 | 10.8 | 11.03 | 9.18 | 9.39 | 10.2 | 8.04 | 8.57 | 9.35 | 11.43 | 8.9
| 室内出风湿球/℃ | 15.91 | 13.08 | 11.62 | 10.47 | 8.88 | 8.65 |  | 10.65 | 10.5 | 9.19 | 9.51 | 9.05 | 10.52 | 11.06 | 9.24 | 9.52 | 9.08 | 10.41 | 10.29 | 10.65 | 8.68 | 10.53 | 10.38 | 10.75 | 8.99 | 9.05 | 9.33 | 10.62 | 8.81 | 11.05 | 10.72 | 10.48 | 10.44 | 9.09 | 9.2 | 9.48 | 9.74 | 8.83 | 9 | 10.75 | 10.78 | 10.98 | 9.51 | 9.56 | 10.1 | 8.41 | 8.67 | 9.33 | 11.32 | 9.19
| 室外出风干球/℃ | 38.56 | 39.64 | 40.38 | 41.13 | 41.67 | 41.8 |  | 40.42 | 40.56 | 41.29 | 41.15 | 41.35 | 40.47 | 40.61 | 41.25 | 41.12 | 41.28 | 40.49 | 40.52 | 40.41 | 41.74 | 40.46 | 40.5 | 40.35 | 41.33 | 41.25 | 41.13 | 40.66 | 41.62 | 40.24 | 40.37 | 40.49 | 40.63 | 41.39 | 41.3 | 41.1 | 41 | 41.78 | 41.52 | 39.53 | 39.37 | 39.21 | 40.12 | 39.9 | 39.57 | 40.55 | 40.4 | 40.13 | 39.44 | 40.03
| 室外出风湿球/℃ | 28.87 | 28.77 | 29.06 | 29.36 | 29.5 | 29.57 |  | 28.64 | 29.13 | 29.08 | 28.96 | 29 | 28.71 | 28.7 | 28.86 | 28.76 | 28.77 | 31.26 | 31.82 | 30.8 | 31.23 | 30.06 | 29.94 | 29.81 | 30.13 | 29.68 | 29.57 | 29.77 | 29.7 | 29.22 | 29.04 | 30.35 | 29.95 | 29.31 | 29.06 | 28.68 | 28.61 | 28.78 | 28.71 | 34.18 | 34.12 | 33.81 | 33.55 | 33.43 | 33.22 | 33.4 | 33.21 | 32.92 | 32.79 | 32.68
Note on G31: jmfang: 增大室内风量试图获得较大制冷量

## 压降分析
| 流量 | 68.6
压降 | 蒸发器 | #REF!
| 蒸发器至储液器 | #REF!
| 储液器至吸气 | #REF!
| 排气至气冷 | #REF!
| 气冷 | #REF!
蒸发器压降 | 原系统 |  | 新系统 |  | 三花
| 流量 | 压降 | 流量 | 压降 | 流量 | 压降
|  |  | 100.3 | 0.292
| 99 | 0.539 | 104.7 | 0.322
| 105.2 | 0.595 | 106.3 | 0.336 | 106.19 | 0.264
| 128.1 | 0.825 | 131.2 | 0.509 | 118.92 | 0.324

## Sheet3
原系统 |  |  |  | 新系统 |  |  |  | 三花
风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量
302.079 | 113 | 2632.99 | 0.61547 | 297.304 | 100.3 | 3564.06 | 1.2754 | 200 | 57.11 | 2405
420.173 | 129.3 | 4043.3 | 1.0752 | 421.097 | 104.7 | 4124.63 | 1.4065 | 340 | 89.37 | 3870
420.571 | 113.6 | 3815.023 | 1.3009 | 503.903 | 106.3 | 4380.4 | 1.4764 | 420 | 106.19 | 4585
|  |  |  | 505.52 | 131.2 | 5018.8 | 1.3106 | 500 | 118.92 | 5159