## Sheet2
| 列0 | 列1 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列72 | 列8 | 列9 | 列12 | 列2 | 列310 | 列411 | 列512 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 | 列25 | 列26 | 列27 | 列28 | 列29 | 列30 | 列31 | 列32 | 列33 | 列34 | 列35 | 列36 | 列37 | 列38 | 列39 | 列40 | 列41
| 日期 | 112601 | 112602 | 112603 | 112604 | 112605 | 112606 |  | 20191108 | 20191108 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 回热
类别 | 项目 | 不回热 | 不回热 | 回热 | 回热 | 回热 | 不回热 |  | 不回热 | 回热 | 组1 | 组2 | 组3 | 组4 | 组5
环境参数 | 室内干球 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 室内湿球 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 室外干球 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 室外湿球 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 31.1 |  | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
温度/℃ | 吸气温度 | 1.64 | 1.54 | 35.86 | 35.98 | 35.61 | 1.52 |  | 2.58 | 35.37 | 35.21 | 24.72 | 22.58 | 25.01 | 6.65
| 排气温度 | 107.68 | 102.65 | 135.75 | 132.56 | 136.09 | 101.17 |  | 98.23 | 135.59 | 134.89 | 118.35 | 111.3 | 120.33 | 94.93
| 室外换热进口 | 104.47 | 99.69 | 130.52 | 127.44 | 130.85 | 98.29 |  | 95.55 | 130.36 | 129.76 | 114.72 | 107.66 | 116.08 | 92.38
| 室外换热出口 | 42.51 | 42.88 | 42.59 | 42.52 | 42.58 | 42.62 |  | 43.33 | 42.77 | 42.69 | 42.81 | 42.73 | 42.75 | 43.26
| 回热器高压进口 | 42.5 | 42.83 | 42.51 | 42.41 | 42.49 | 42.59 |  | 43.35 | 42.73 | 42.63 | 42.71 | 42.58 | 42.65 | 43.1
| 回热器高压出口 | 42.14 | 42.36 | 32.87 | 34.08 | 32.6 | 42.07 |  | 42.92 | 32.04 | 31.91 | 26.94 | 27.84 | 26.33 | 22.27
| 阀前温度 | 41.59 | 41.87 | 32.67 | 33.88 | 32.5 | 42.58 |  | 42.43 | 31.94 | 31.91 | 27.01 | 29.98 | 29.26 | 23.18
| 阀后温度 | 8.42 | 8.88 | 7.3 | 7.83 | 7.27 | 8.65 |  | 9.84 | 7.74 | 7.63 | 8.17 | 9.08 | 7.75 | 8.97
| 主换热器进口 | 8.11 | 8.6 | 7.2 | 7.78 | 7.24 | 8.45 |  | 9.28 | 7.49 | 7.5 | 8.1 | 8.97 | 7.8 | 8.96
| 主换热器出口 | 4.42 | 4.71 | 5.04 | 5.49 | 5.19 | 4.76 |  | 5.53 | 5.63 | 5.69 | 6.48 | 7.21 | 6.19 | 7.23
| 储液器进口 | 3.66 | 3.87 | 4.59 | 5.02 | 4.7 | 3.87 |  | 5.12 | 5.49 | 5.43 | 6.06 | 6.72 | 5.73 | 6.63
| 储液器出口 | 3.14 | 3.27 | 4.11 | 4.57 | 4.3 | 3.35 |  | 4.46 | 4.99 | 5 | 5.66 | 6.38 | 5.33 | 6.23
| 回热器低压进口 | 41.52 | 41.52 | 2.84 | 3.2 | 2.94 | 36.03 |  | 41.97 | 3.65 | 3.64 | 4.22 | 4.86 | 3.89 | 9.36
| 回热器低压出口 | 39.38 | 39.44 | 36.46 | 36.38 | 36.37 | 39.18 |  | 39.22 | 36.23 | 36.61 | 27.01 | 24 | 25.93 | 23.18
压力/Mpa | 吸气压力 | 3.54 | 3.56 | 3.65 | 3.69 | 3.68 | 3.58 |  | 3.65 | 3.73 | 3.75 | 3.82 | 3.89 | 3.8 | 3.88
| 排气压力 | 11.2 | 10.98 | 1.46 | 9.57 | 9.74 | 11.15 |  | 11.13 | 9.77 | 9.75 | 9.74 | 9.61 | 9.81 | 10.13
| 气冷进口 | 11.216 | 11.037 | 9.736 | 9.573 | 9.731 | 11.145 |  | 11.17 | 9.766 | 9.772 | 9.739 | 9.615 | 9.802 | 10.131
| 气冷出口 | 11.089 | 10.855 | 9.645 | 9.468 | 9.612 | 11.048 |  | 10.99 | 9.678 | 9.659 | 9.62 | 9.465 | 9.607 | 9.949
| 阀前压力 | 10.95 | 10.648 | 9.501 | 9.325 | 9.512 | 10.896 |  | 10.834 | 9.571 | 9.547 | 9.479 | 9.296 | 9.56 | 9.763
| 主换热器进口 | 4.259 | 4.322 | 4.17 | 4.232 | 4.183 | 4.311 |  | 4.406 | 4.227 | 4.24 | 4.322 | 4.411 | 4.284 | 4.441
| 主换热器出口 | 3.852 | 3.89 | 3.92 | 3.964 | 3.92 | 3.896 |  | 3.977 | 3.983 | 4.004 | 4.102 | 4.178 | 4.061 | 4.181
储液器进口
性能 | 电压/V | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
| 电流/A | 9.4 | 9.2 | 8 | 7.8 | 8 | 9.4 |  | 9.4 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 8.1 | 8.6
| 充注量/g | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |  | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000
| 压缩机转速/rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| 膨胀阀开度 | 326 | 380 | 280 | 305 | 280 | 365 |  | 400 | 278 | 380 | 277 | 283 | 275 | 280
| 制冷剂流量/kg·h-1 | 135.4 | 140.1 | 115.4 | 117.8 | 115.4 | 142.2 |  | 147.4 | 115.4 | 115.4 | 129 | 136.3 | 126.5 | 156.2
| 室内侧风量/m3·h-1 | 480.399 | 478.895 | 479.206 | 477.194 | 479.091 | 479.249 |  | 478.008 | 478.865 | 479.935 | 481.065 | 481.498 | 479.486 | 478.764
| 室外侧风量/m3·h-1 | 4509.96 | 4521.25 | 4512.07 | 4517.58 | 4510.79 | 4498.71 |  | 4499.27 | 4489.23 | 4503.72 | 4503.05 | 4503.09 | 4502.95 | 4513.4
| 室内侧换热量//蒸发器/W | 3964.63 | 3892.12 | 4067.08 | 3939.35 | 4018.02 | 3894.98 |  | 3753.3 | 4031.34 | 3984.94 | 3790.92 | 3582.97 | 3833 | 3606.7
| 室内侧换热量/制冷剂/W | 4513.3528 | 4473.3883 | 4659.8718 | 4539.3172 | 4693.3442 | 4516.9284 | #VALUE! | 4655.1196 | 4746.0881 | 4730.3049 | 5837.7168 | 5738.9957 | 5497.7423 | 7567.6785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
室外侧换热量//冷凝器/W
| 压缩机功率/W | 3243 | 3174 | 2760 | 2691 | 2760 | 3243 |  | 3243 | 2760 | 2760 | 2760 | 2691 | 2794.5 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
压缩机功率WT500
| 室内侧COP | 1.2225 | 1.2263 | 1.4736 | 1.4639 | 1.4558 | 1.201 |  | 1.1574 | 1.4606 | 1.4438 | 1.3735 | 1.3315 | 1.3716 | 1.2156 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 室内侧COP/制冷剂 | 1.3917 | 1.4094 | 1.6884 | 1.6869 | 1.7005 | 1.3928 |  | 1.4354 | 1.7196 | 1.7139 | 2.1151 | 2.1327 | 1.9673 | 2.5506 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
室外侧COP
| 室内出风干球/℃ | 11 | 11.18 | 10.71 | 11.03 | 11.06 | 11.31 |  | 11.6 | 10.85 | 11.03 | 11.66 | 12.21 | 11.59 | 11.68
| 室内出风湿球/℃ | 10.63 | 10.78 | 10.32 | 10.62 | 10.6 | 10.79 |  | 11.12 | 10.42 | 10.59 | 11.11 | 11.63 | 10.98 | 11.5
| 室外出风干球/℃ | 46.35 | 46.31 | 46.03 | 45.92 | 46.2 | 46.26 |  | 46.47 | 46.01 | 46.04 | 45.95 | 45.82 | 46 | 45.8
| 室外出风湿球/℃ | 32.51 | 32.37 | 32.28 | 32.19 | 32.66 | 32.19 |  | 33 | 32.64 | 32.68 | 32.56 | 32.57 | 32.64 | 32.25
| a/r | 0.87842 | 0.87006 | 0.83524 | 0.89597 | 0.83935 | 0.88955 | #VALUE! | 0 | 0.79082 | 0.85224 | 0.68262 | 0.66055 | 0.65172 | 0.5065 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 压缩功/W | 2784.6795 | 2667.3048 | 2667.3048 | #NAME? | 2396.7113 | 2472.9205 | 2580.5114 | #VALUE! | 2476.4051 | 2476.2458 | 2465.3502 | 2497.0616 | 2458.2437 | 2502.6257 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 等熵压缩功/W | #NAME? | #NAME? | 1790.3841 | #NAME? | 1649.4794 | 1651.6262 | 1828.1688 | #VALUE! | 1856.3225 | 1623.9146 | 1606.1628 | 1621.3584 | 1610.3948 | 1619.9527 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 压比 | 3.1638 | 3.0843 | 3.0843 | 0.4 | 2.5935 | 2.6467 | 3.1145 | #DIV/0! | 3.0493 | 2.6193 | 2.6 | 2.5497 | 2.4704 | 2.5816 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 机械效率 | 0.85867 | 0.84036 | 0.96641 | #NAME? | 0.86837 | 0.76254 | #DIV/0! | #VALUE! | 0.89725 | 0.89719 | 0.89324 | 0.92793 | 0.87967 | 0.84349 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 等熵效率 | #NAME? | #NAME? | 0.67123 | #NAME? | 0.68823 | 0.66788 | 0.70845 | #VALUE! | 0.7496 | 0.6558 | 0.65149 | 0.64931 | 0.6551 | 0.6473 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 容积效率 | 0.79286 | 0.81158 | #NAME? | 0.87304 | 0.8562 | 0.81572 | #VALUE! | 0.82956 | 0.84036 | 0.83379 | 0.84451 | 0.85528 | 0.83596 | 0.83532 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| 总效率 | #NAME? | #NAME? | 0.64869 | #NAME? | 0.59764 | 0.50929 | #DIV/0! | #VALUE! | 0.67258 | 0.58837 | 0.58194 | 0.60251 | 0.57627 | 0.54599 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
冷凝器换热
| 阀前流速 | 1.1377 | 1.2167 | 0.8787 | 0.92868 | 0.87549 | 1.23 | #VALUE! | 1.2771 | 0.86459 | 0.86505 | 0.90292 | 1 | 0.90984 | 1.0419
| 气分入口流速 | 6.7828 | 6.9325 | 5.6554 | 5.6923 | 5.6554 | 7.0228 | #VALUE! | 7.0931 | 5.5426 | 5.5057 | 5.9672 | 6.157 | 5.9275 | 7.0493
Note on G37: jmfang: 增大风量降低气冷出口温度

## 压降分析
| 流量 | #REF!
压降 | 蒸发器 | #REF!
| 蒸发器至储液器 | #REF!
| 储液器至吸气 | #REF!
| 排气至气冷 | #REF!
| 气冷 | #REF!
蒸发器压降 | 原系统 |  | 新系统 |  | 三花
| 流量 | 压降 | 流量 | 压降 | 流量 | 压降
|  |  | 100.3 | 0.292
| 99 | 0.539 | 104.7 | 0.322
| 105.2 | 0.595 | 106.3 | 0.336 | 106.19 | 0.264
| 128.1 | 0.825 | 131.2 | 0.509 | 118.92 | 0.324

## Sheet3
原系统 |  |  |  | 新系统 |  |  |  | 三花
风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量 | COP | 风量 | 流量 | 制冷量
302.079 | 113 | 2632.99 | 0.61547 | 297.304 | 100.3 | 3564.06 | 1.2754 | 200 | 57.11 | 2405
420.173 | 129.3 | 4043.3 | 1.0752 | 421.097 | 104.7 | 4124.63 | 1.4065 | 340 | 89.37 | 3870
420.571 | 113.6 | 3815.023 | 1.3009 | 503.903 | 106.3 | 4380.4 | 1.4764 | 420 | 106.19 | 4585
|  |  |  | 505.52 | 131.2 | 5018.8 | 1.3106 | 500 | 118.92 | 5159